LEA 564

Umywalka nablatowa

Index : 62251306000**

Kolory :

- evermite 00

Dane techniczne:

- wymiar  564x323 mm,

- kształt - owalna

- bez przelewu

- całkowita wysokość - 173 mm,

- średnica odpływu : Ø 44, EN 31,

- typ montażu – nablatowa

- standard: EN 14688

- waga netto – 6 kg

- waga brutto – 7,2 kg

- ilość na palecie  - 36 szt